## net pre filtre
n
Comment effectuer un nettoyage pré-filtre pompe
1 / Arrêter la pompe de filtration et fermer la vanne refoulement
2 / Fermer également la vanne skimmers, la vanne balai, et la vanne bonde de fond
3 / Mettre en position fermé la vanne multivoies ( 5H)
4 / Ouvrir le dessus de couvercle pompe et extraire le panier pré-filtre
5 / Procéder au nettoyage du panier pré-filtre avec un jet d'eau et une petite brosse
6 / Remettre en place le panier pré-filtre pompe dans le bon sens (voir flèche entrée pompe)
7 / Remettre le dessus de couvercle pompe en faisant attention au joint
8 / ouvrir la vanne skimmers et bonde de fond
9 / ouvrir la vanne refoulement, et remettre la vanne multivoie sur filtration (12 H)
10 /mettre la filtration en fonction en automatique ou marche forcé
11 / Vérifier le manomètre pour vérifier la bonne entrée et sortie d'eau de la pompe
entrée pompe