DEVIS Silva JM :

 **TRAVAUX de PEINTURE : RAS**

 **TRAVAUX D'ELECTRICITE : NON**

 - radiateur Thermor série Baléares :

 prix excessif par rapport au marché 200W

 marché environ de 400 à 450 € TTC

 devis : 690 € HT avec M-O en sus)

 **TRAVAUX en OPTION :**

 - dépose de la moquette de la chambre : non demandée

 - balustrade de long 4m : documentation non fournie

 descriptif incomplet

 autre devis longueur 5 m

DEVIS ESPR :

 I - LOT PEINTURE :

 - a) à c) : RAS

 - d) : pas de peinture sur la fenêtre PVC au mieux nettoyage

 - e) à f) : RAS

 - g) : : 3 convecteurs inertie électrique Celcia 1000W

 le convecteur 1000W est préconisé pour une surface de chauffe de 10 à 14 m² donc insuffisant pour séjour/salle à manger (de 62 à 42,30 m² suivant les devis)

 Prévoir : selon poste 2) du devis Virseda ou faire intervenir Virseda pour les radiateurs et sèche serviette

 Le prix des radiateurs est à négocier conformément au prix public du marché (348 € TTC au lieu de 580 € HT sur devis)

 - h) : 80 € cher (50 € sur autre devis; robinet d'arrêt : moins de 8 € TTC le coût de 80 € ne peut être justifié par la M-O)

 - i) : rambarde en alu souhaité avec les caractéristiques proposés

 variante à compléter : en lieu et place du parquet flottant ou vitrification demander chiffrage de fourniture et pose de lames PVC clipsable GERFLOR

DEVIS David VIRSEDA : alimentation au sol d'une prise pour four non mentionnée

Il est demandé aux entreprises de fournir :

 - assurance

 - garantie sur le matériel et prestation

 - vérification des attestations (vigilance, ...) des prestataires par GERLOGE