* **Fuite 19/06/2024**
  + 13h09
    - La Plateforme / Mme LADAOUÏ mail 🡪 SCI Michel THOMAS nouveau sinistre 1er étage rayon outillage
  + 14h11
    - SCI Michel THOMAS mail importance haute🡪
      * Olliade / M. HESS
      * RIVP / M. PETRA
      * RIVP / M. MANQUAT
      * RIVP / M. GHARBI lu : 21h58
      * RIVP / M. SICKSICK lu : 14h25
      * SEQENS / Mme BRIDONNEAU lu : 16h47
      * SEQENS / Mme CARINDO
      * SCI Michel THOMAS / Me HEURTEL
  + 14h40
    - SCI Michel THOMAS / M. THOMAS dans les locaux de La Plateforme constate la fuite sur fonte + infiltrations au droit du volume immobilier de RIVP angle Kabylie / bd de la Villette
  + 14h47 :
    - RIVP/M. SICKSICK : message laissé sur répondeur avec demande de rappel Pas de rappel
  + 14h51
    - RIVP / M. GHARBI : message laissé sur répondeur avec demande rappel Pas de rappel
  + 15h30
    - Technic Pro intervient sur infiltration patio vers rayon gros œuvre La Plateforme sans rapport avec la fuite de ce jour
    - Technic Pro ne connait pas le numéro d’OS associé à son intervention commande 20240619 36 sur demande de 05/24
    - Passage sans informé préalablement La Plateforme
    - L’intervention de Technic Pro est indépendante de la fuite du 19/06/2024 dont il n’a pas eu connaissance
  + 17h40 :
    - Pas de réponse de RIVP impossible d’accéder au volume RIVP condition nécessaire pour intervention d’un prestataire

RIVP injoignable

Aucune réponse aux mails

Aucune intervention

**\***

**\*\***