* **Fuite 19/06/2024 :** suivi au 22/06/2024
  + 06h08
    - SCI Michel THOMAS mail
      * La Plateforme / Mme LADAOUÏ
      * La Plateforme / M. GENC Murat
      * La Plateforme / Mme MARKOVA lu : 07h24
      * Olliade / M. HESS
      * RIVP / M. PETRA
      * RIVP / M. MANQUAT
      * RIVP / M. GHARBI lu : 16h37
      * SCI Michel THOMAS / Me HEURTEL
  + 06h39
    - SERVICONFORT : 06 60 91 46 24

Demande d’intervention conformément au protocole

* + 07h05
    - SCI Michel THOMAS mail
      * SERVICONFOR
      * confirmation de la demande d’intervention
  + 07h10
    - SCI Michel THOMAS / M. THOMAS dans les locaux de La Plateforme ;

Information Responsable site du passage de SERVICONFOR

* 09h40
  + SCI Michel THOMAS / M. THOMAS et SERVICONFOR sur site La Plateforme
  + M. CHAU constate les fuites09h50 RIVP / M. GHARBI
* 09h50
  + - RIVP / M. GHARBI
      * *Répondeur : veuillez me recontacter*
* 10h04
  + RIVP / Urgence - Plombier Astreinte 01 57 27 00 27
    - Tous les correspondants sont en ligne : rappel prévu par automate
* 10h10
  + RIVP / Urgence 01 59 00 82 21
    - Interlocutrice : pas d’accès possible au volume RIVP pour SERVICONFOR
    - SERVICONFOR décrit à l’interlocutrice :
      * l’emplacement des fuites dans des zones accueillant du public
      * l’importance de ne pas laisser le site La Plateforme en l’état
      * le risque d’aggravation ce week-end
    - Intervention planifiée pour lundi
    - SRVICONFOR recueille les renseignements nécessaires pour établir son rapport d’intervention qui sera communiqué à SCI Michel THOMAS entre autres.
* 10h40
  + SCI Michel THOMAS / M. THOMAS et SERVICONFOR quittent le site La Plateforme
    - Informe Mme MARKOVA qu’une intervention est prévue lundi
* 17h35
  + - SCI Michel THOMAS mail
      * La Plateforme / Mme LADAOUÏ
      * La Plateforme / M. GENC Murat
      * La Plateforme / Mme MARKOVA lu : 06h13 24/06
      * Olliade / M. HESS
      * RIVP / M. PETRA
      * RIVP / M. MANQUAT
      * RIVP / M. GHARBI lu : 20h03
      * SERVICONFOR / M. CHAU
      * SCI Michel THOMAS / Me HEURTEL

Fuite du 07/06/2024 (rayon électricité) : aucune intervention

Fuite du 19/06/2024 (rayon outillage) : aucune intervention

Risque de chute du coffrage humide sur rayon électricité

et débordement des récipients

**\***

**\*\***