* **Fuite 19/06/2024 :** suivi au 22/06/2024
	+ 06h08
		- SCI Michel THOMAS mail
			* La Plateforme / Mme LADAOUÏ
			* La Plateforme / M. GENC Murat
			* La Plateforme / Mme MARKOVA lu : 07h24
			* Olliade / M. HESS
			* RIVP / M. PETRA
			* RIVP / M. MANQUAT
			* RIVP / M. GHARBI lu : 16h37
			* SCI Michel THOMAS / Me HEURTEL
	+ 06h39
		- SERVICONFORT : 06 60 91 46 24

Demande d’intervention conformément au protocole

* + 07h05
		- SCI Michel THOMAS mail
			* SERVICONFOR
			* confirmation de la demande d’intervention
	+ 07h10
		- SCI Michel THOMAS / M. THOMAS dans les locaux de La Plateforme ;

Information Responsable site du passage de SERVICONFOR

* 09h40
	+ SCI Michel THOMAS / M. THOMAS et SERVICONFOR sur site La Plateforme
	+ M. CHAU constate les fuites09h50 RIVP / M. GHARBI
* 09h50
	+ - RIVP / M. GHARBI
			* *Répondeur : veuillez me recontacter*
* 10h04
	+ RIVP / Urgence - Plombier Astreinte 01 57 27 00 27
		- Tous les correspondants sont en ligne : rappel prévu par automate
* 10h10
	+ RIVP / Urgence 01 59 00 82 21
		- Interlocutrice : pas d’accès possible au volume RIVP pour SERVICONFOR
		- SERVICONFOR décrit à l’interlocutrice :
			* l’emplacement des fuites dans des zones accueillant du public
			* l’importance de ne pas laisser le site La Plateforme en l’état
			* le risque d’aggravation ce week-end
		- Intervention planifiée pour lundi
		- SRVICONFOR recueille les renseignements nécessaires pour établir son rapport d’intervention qui sera communiqué à SCI Michel THOMAS entre autres.
* 10h40
	+ SCI Michel THOMAS / M. THOMAS et SERVICONFOR quittent le site La Plateforme
		- Informe Mme MARKOVA qu’une intervention est prévue lundi
* 17h35
	+ - SCI Michel THOMAS mail
			* La Plateforme / Mme LADAOUÏ
			* La Plateforme / M. GENC Murat
			* La Plateforme / Mme MARKOVA lu : 06h13 24/06
			* Olliade / M. HESS
			* RIVP / M. PETRA
			* RIVP / M. MANQUAT
			* RIVP / M. GHARBI lu : 20h03
			* SERVICONFOR / M. CHAU
			* SCI Michel THOMAS / Me HEURTEL

Fuite du 07/06/2024 (rayon électricité) : aucune intervention

Fuite du 19/06/2024 (rayon outillage) : aucune intervention

Risque de chute du coffrage humide sur rayon électricité

et débordement des récipients

**\***

**\*\***